## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
- žlute označené buňky se odkazují na výsledek jiných buňek nebo listu, nesmějí se měnit

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | 1892 Stavební úpravy a přístavba rampy sociálního zařízení
| Misto |  | areál letního kina st. 27 Sezimovo Ústí I.etapa
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Městské středisko kultury a sportu |  |  |  | IČ: | 71195424
|  |  | náměstí Tomáše Bati 701 |  |  |  | DIČ:
|  | 39102 | Sezimovo Ústí
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Kolář
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-12-18
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | 1892 Stavební úpravy a přístavba rampy sociálního zařízení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. 2E |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 7631 | Konstrukce sádrokartonové |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D959 | Bourání a přesuny sutí vč poplatků |  |  | HSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | 1892 Stavební úpravy a přístavba rampy sociálního zařízení | [20 empty] | STA
O: |  | areál letního kina st. 27 Sezimovo Ústí I.etapa | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.4723 |  | 0 |  |  |  | 9.64 |  |  | DIL
1 | 346244315R00 | Obezdívky van a WC nádržek z desek tl. 150 mm | m2 | 6.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1114 | 0.72187 | 0 | 0 |  |  | 0.819 | 5.31 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | WC ženy:4*0,9*1,2 |  | 4.32 | [18 empty] | VV | 2
|  | WC muži:2*0,9*1,2 |  | 2.16 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 6,48 |  | 6.48 | [18 empty] | VV | 0
2 | 342247123R00 | Příčky z cihel P10 na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 115 mm I E | m2 | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10115 | 0.67771 | 0 | 0 |  |  | 0.573 | 3.84 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | (1,35+0,75+1,35)*2,75-2*0,7*2 |  | 6.6875 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 6,7 |  | 6.7 | [18 empty] | VV | 0
3 | 317167210R00 | Překlad vysoký nosný 238 x 70 x 1000 mm, (1 x, vysekání a začištění drážky pro uložení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03637 | 0.07274 | 0 | 0 |  |  | 0.245 | 0.49 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.0638 |  | 0 |  |  |  | 83.97 |  |  | DIL
4 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková I.etapa | m2 | 4.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 0.19827 | 0 | 0 |  |  | 0.84 | 3.49 |  |  | POL1_0
5 | 612100010RA0 | Hrubá výplň rýh ve stěnách | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15039 | 0.60156 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 8.4 |  |  | POL2_0
6 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká I.etapa | m2 | 6.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 0.29574 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 4.02 |  |  | POL1_0
7 | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do, tmele I.etapa | m2 | 172.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00489 | 0.84499 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 62.21 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň 11,1:11,1*2,75-(0,9+0,6+2*0,8)*2+2*0,3*2 |  | 25.525 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.02 akubaterie 5,1: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárna ženy 8,9:8,9*2,75-(0,6+0,8)*2 |  | 21.675 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy 20,3:20,3*2,75-(0,6*6+0,8*2)*2+8*0,25*2 |  | 49.425 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika 9,5: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži 12,6:12,6*2,75-0,8*2*2+2*0,25*2 |  | 32.45 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži 17,5:17,5*2,75-(0,6*4+0,8)*2+4*0,25*2 |  | 43.725 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 172,8 |  | 172.8 | [18 empty] | VV | 0
8 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, s použitím suché maltové směsi I.etapa | m2 | 23.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00529 | 0.12326 | 0 | 0 |  |  | 0.25116 | 5.85 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | celá plocha:172,800 |  | 172.8 | [18 empty] | VV | 2
|  | obklady:-149,500 |  | -149.5 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 23,3 |  | 23.3 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. 2E |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02989 |  | 0 |  |  |  | 14.32 |  |  | DIL
9 | 953171022R00 | Osazování poklopů litinových, ocelových do 100 kg, (KV1) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00713 | 0.01426 | 0 | 0 |  |  | 0.89 | 1.78 |  |  | POL1_0
10 | 286972175R | Poklop PP kruhový DN 600, nosnost do 600 kg (KV1), referenční výrobek Bocr | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.014 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
11 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 40.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00163 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 12.54 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 21.02 |  |  | DIL
12 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 10.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 21.02 |  |  | POL1_0
|  | 1,47+2,06+6,48 |  | 10.01 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07501 |  | 0 |  |  |  | 0.11 |  |  | DIL
13 | R711192102A | Izolace proti zemní vlhkosti hydroizol. svislá, 1 vrstva na př. Saniflex Schomburg 1E | m2 | 18.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.0237 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň 11,1:11,1*0,3-(0,9+0,6+2*0,8)*0,3+2*0,3*0,3 |  | 2.58 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.02 akubaterie 5,1: 0,00: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárna ženy 8,9::8,9*0,3-(0,6+0,8)*0,3 |  | 2.25 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy 20,3:20,3*0,3-(0,6*6+0,8*2)*0,38*0,25*0,3 |  | 5.9418 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika 9,5: 0,00: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži 12,6::12,6*0,3-0,8*2*0,3+2*0,25*0,3 |  | 3.45 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži 17,5:17,5*0,3-(0,6*4+0,8)*0,3+4*0,25*0,3 |  | 4.59 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 18,81 |  | 18.81 | [18 empty] | VV | 0
14 | R711191101A | Izolace proti zemní vlhkosti hydroizoalční, stěrkou vodorovná 1x např Saniflex Schomburg | m2 | 40.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.05131 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | včetně dodávky stěrky např. Schomburg | [20 empty] | POP |  | včetně dodávky stěrky např. Schomburg
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň 7,89:7,89 |  | 7.89 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.02 akubaterie 1,77: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárna ženy 4,51:4,51 |  | 4.51 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy 8,91:8,91 |  | 8.91 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika 3,3:3,3 |  | 3.3 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži 7,14:7,14 |  | 7.14 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži 8,97:8,97 |  | 8.97 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 40,72 |  | 40.72 | [18 empty] | VV | 0
15 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.567 | 0.11 |  |  | POL1_0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.4833 |  | 0 |  |  |  | 56.06 |  |  | DIL
16 | 721100012RAA | Kanalizace vnitřní, pro PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 30 x 40 cm | m | 29.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.21706 | 6.4033 | 0 | 0 |  |  | 1.9004 | 56.06 |  |  | POL2_0
|  | Bez dodávky potrubí ale s ložem a obsypem | [20 empty] | POP |  | Bez dodávky potrubí ale s ložem a obsypem
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | hlavní větve:5,3+6,7+3,3+5,9 |  | 21.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | přípojky:8 |  | 8 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 29,5 |  | 29.5 | [18 empty] | VV | 0
17 | 720000_1 | Zdravotní instalace včetně přípojky , přenos z listu 720_1 | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
18 | X00000084 | D+M Deska pod umyvadlo atyp barva bílá (černá) , včetně podpěr a montáže 1550x550x70 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 7631 | Konstrukce sádrokartonové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49864 |  | 0 |  |  |  | 42.54 |  |  | DIL
19 | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 41.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01215 | 0.49864 | 0 | 0 |  |  | 1.011 | 41.49 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň 7,89:7,89 |  | 7.89 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.02 akubaterie 1,77: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárnaženy 4,51:4,51 |  | 4.51 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy 11,47:11,47 |  | 11.47 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 technická místnost 0,89:0,89 |  | 0.89 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži 7,14:7,314 |  | 7.314 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži 8,97:8,97 |  | 8.97 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 41,04 |  | 41.04 | [18 empty] | VV | 0
20 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 1.05 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
21 | D02 | D+M Vchodové dveře v hliníkovém rámu křídlo hliník, 900 x 2020, plné tříbodový zámek , samozavírač | kpl | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | barva - šedá , kování klika-klika + FAB | [20 empty] | POP |  | barva - šedá , kování klika-klika + FAB
|  | dále viz tabulky | [20 empty] | POP |  | dále viz tabulky
22 | D03 | D+ M dveře jednokřídlé DT, povrch HPL barva černá, 800 x 2020 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | vybavení podle tabulek dveří a oken | [20 empty] | POP |  | vybavení podle tabulek dveří a oken
|  | obložková zárubeně CPL stejné barvy | [20 empty] | POP |  | obložková zárubeně CPL stejné barvy
23 | D04 | D+ M dveře jednokřídlé DT, povrch HPL barva černá, 600 x 2020 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | vybavení podle tabulek dveří a oken | [20 empty] | POP |  | vybavení podle tabulek dveří a oken
|  | obložková zárubeně CPL stejné barvy | [20 empty] | POP |  | obložková zárubeně CPL stejné barvy
|  | kování WC | [20 empty] | POP |  | kování WC
24 | D05 | D+ M dveře jednokřídlé DT, povrch HPL barva černá, 600 x 2020 vložkas FaB | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | vybavení podle tabulek dveří a oken | [20 empty] | POP |  | vybavení podle tabulek dveří a oken
|  | obložková zárubeně CPL stejné barvy | [20 empty] | POP |  | obložková zárubeně CPL stejné barvy
25 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m, + ruční roznášení | % | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.1375 |  | 0 |  |  |  | 41.89 |  |  | DIL
26 | 771575107R00 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm | m2 | 40.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00483 | 0.19668 | 0 | 0 |  |  | 0.97 | 39.5 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň 7,89:7,89 |  | 7.89 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.02 akubaterie 1,77: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárna ženy 4,51:4,51 |  | 4.51 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy 8,91:8,91 |  | 8.91 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika 3,3:3,3 |  | 3.3 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži 7,14:7,14 |  | 7.14 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži 8,97:8,97 |  | 8.97 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 40,72 |  | 40.72 | [18 empty] | VV | 0
27 | 59764231R | Dlažba podle výběru investora , min R10 | m2 | 44.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.86016 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Referenční výrobek Dlažba Vogue System Interni IN Nero 20x20 R11 | [20 empty] | POP |  | Referenční výrobek Dlažba Vogue System Interni IN Nero 20x20 R11
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | na balení:40,72*1,08/1,4 |  | 31.4126 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 32*1,4 |  | 44.8 | [18 empty] | VV | 0
28 | 59764231R | Dlažba podle výběru investora , min R10 | m2 | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.08064 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Referenční výrobek Dlažba Vogue System Interni IN Nero 20x20 R11 | [20 empty] | POP |  | Referenční výrobek Dlažba Vogue System Interni IN Nero 20x20 R11
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | na balení:3,6*1,08/1,4 |  | 2.7771 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 3*1,4 |  | 4.2 | [18 empty] | VV | 0
29 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 1.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 2.39 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.7713 |  | 0 |  |  |  | 159.25 |  |  | DIL
30 | 781475114R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm | m2 | 134.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.67704 | 0 | 0 |  |  | 1.0746 | 144.64 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň 11,1:11,1*2-(0,9+0,6+2*0,8)*2+2*0,3*2 |  | 17.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.02 akubaterie 5,1: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárna ženy 8,9:8,9*2-(0,6+0,8)*2 |  | 15 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy 20,3:25,85*2,-(0,6*5+0,8)*2+8*0,25*2+5*0,9*0,15 |  | 48.775 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika 9,5: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži 12,6:12,6*2-0,8*2*2+2*0,25*2 |  | 23 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži 17,5:17,5*2-(0,6*4+0,8)*2+4*0,25*2 |  | 30.6 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1.06 wc invalidé 8,1: | [20 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 134,6 |  | 134.6 | [18 empty] | VV | 0
31 | 781497111R00 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům | m | 71.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.00717 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 8.6 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň 11,1:11,1-(0,9+0,6+2*0,8)+2*0,3 |  | 8.6 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.02 akubaterie 5,1: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárna ženy 8,9:8,9-(0,6+0,8) |  | 7.5 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy 20,3:25,85-(0,6*5+0,8)+8*0,25+5*0,95 |  | 28.8 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika 9,5: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži 12,6:12,6-0,8*2+2*0,25 |  | 11.5 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži 17,5:17,5-(0,6*4+0,8)+4*0,25 |  | 15.3 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1.06 wc invalidé 8,1: | [20 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 71,7 |  | 71.7 | [18 empty] | VV | 0
32 | 597813604R | Obkládačka 200 x 200 mm vzorovaná, podle výběru investora | m2 | 38.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 0.53872 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | referenční výrobek HIDRA PRISMA WHITE | [20 empty] | POP |  | referenční výrobek HIDRA PRISMA WHITE
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | Na balerní po 1,04 m2: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň 7,89:2,9*2*1,08/1,04 |  | 6.0231 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárnaženy 4,51:1,6*2*1,08/1,04 |  | 3.3231 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy 11,47:(4*0,9*2+4*0,9*0,15)*1,08/1,04 |  | 8.0377 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 technická místnost 0,89: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži 7,14:4,6*2*1,08/1,04 |  | 9.5538 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži 8,97:(2*0,9+2,9)*2*1,08/1,04 |  | 9.7615 | [18 empty] | VV | 2
[23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 37*1,04 |  | 38.48 | [18 empty] | VV | 0
33 | 597813605R | Obkládačka 200 x 200 mm bílá podle výberu, investora | m2 | 110.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.014 | 1.5484 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | referenční výrobek vogue-system-interni-ghiaccio-20x20 | [20 empty] | POP |  | referenční výrobek vogue-system-interni-ghiaccio-20x20
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň 7,89:2,9*2*-1 |  | -5.8 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárnaženy 4,51:1,6*2*-1 |  | -3.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy 11,47:(4*0,9*2+4*0,9*0,15)*-1 |  | -7.74 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 technická místnost 0,89: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži 7,14:2,6*2*-1 |  | -5.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži 8,97:((2*0,9+2,9)*2+2*0,9*0,15)*-1 |  | -9.67 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | -31.61 | [18 empty] | VV | 3
|  | na balení 1,4 m: | [20 empty] | VV | 2
|  | so vzorovaných:-31,6*1,08/1,4 |  | -24.3771 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň 11,1:(11,1*2-(0,9+0,6+2*0,8)*2+2*0,3*2)*1,08/1,4 |  | 13.2686 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.02 akubaterie 5,1: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárna ženy 8,9:(8,9*2-(0,6+0,8)*2)*1,08/1,4 |  | 11.5714 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy 20,3:(25,85*2,-(0,6*5+0,8)*2+8*0,25*2)*1,08/1,4 |  | 37.1057 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika 9,5: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži 12,6:(12,6*2-0,8*2*2+2*0,25*2)*1,08/1,4 |  | 17.7429 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži 17,5:(17,5*2-(0,6*4+0,8)*2+4*0,25*2)*1,08/1,4 |  | 23.6057 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 78.9171 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 79*1,4 |  | 110.6 | [18 empty] | VV | 0
34 | 999281145R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením | t | 2.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 6.01 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01419 |  | 0 |  |  |  | 8.67 |  |  | DIL
35 | 784450010RAB | Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem, dvojnásobná včetně sádrkartonu | m2 | 64.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01419 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 8.67 |  |  | POL2_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | sádrokraton:41,04 |  | 41.04 | [18 empty] | VV | 2
|  | stěny:23,3 |  | 23.3 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 64,5 |  | 64.5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01512 |  | 0 |  |  |  | 3.88 |  |  | DIL
36 | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 1.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00012 | 0 | 0 |  |  | 2.1 | 3.02 |  |  | POL1_0
|  | 2*1,2*0,6 |  | 1.44 | [18 empty] | VV | 0
37 | 781491001RT1 | Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních | m | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 0.86 |  |  | POL1_0
|  | 2*(1,2+0,6)*2 |  | 7.2 | [18 empty] | VV | 0
38 | 63465124R | Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | POAS SZSR | Ozdobný profil pro zabudování zrcadel - Listelo, dl. 2,5 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
40 | M21_1 | Elektroinstalace I.etapa - přenos z listu M21_1 | kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
41 | M24_1 | Větrání přenos z listu M24 | kč | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | D959 | Bourání a přesuny sutí vč poplatků |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03906 |  | 23.231 |  |  |  | 283.93 |  |  | DIL
42 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 42.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.8498 |  |  | 0.078 | 3.31 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň 7,89:7,89 |  | 7.89 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.02 akubaterie 1,77:1,77 |  | 1.77 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárna ženy 4,51:4,51 |  | 4.51 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy 8,91:8,91 |  | 8.91 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika 3,3:3,3 |  | 3.3 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži 7,14:7,14 |  | 7.14 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži 8,97:8,97 |  | 8.97 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 42,49 |  | 42.49 | [18 empty] | VV | 0
43 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 11.152 |  |  | 0.3 | 49.2 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň 11,1:11,1*2,75-4*0,8*2 |  | 24.125 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.02 akubaterie 5,1:0 | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárna ženy 8,9:8,9*2,75-2*0,8*2 |  | 21.275 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy 20,3:20,3*2,75-(6*0,6+2*0,8)*2 |  | 45.425 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika 9,5:0 | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži 12,6:12,6*2,75-0,8*2*2 |  | 31.45 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži 17,5:17,5*2,75-(4*0,6+0,8)*2 |  | 41.725 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1.06 sklad 7,54: | [20 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 164 |  | 164 | [18 empty] | VV | 0
44 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 7.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.32292 |  |  | 0.26 | 1.83 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika 3,3:1,3*2,7 |  | 3.51 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1.06 sklad 3,6:1,3*2,7 |  | 3.51 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 7,02 |  | 7.02 | [18 empty] | VV | 0
45 | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm, odhad , pouze potrubí v trase nového | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.9612 |  |  | 0.293 | 10.55 |  |  | POL1_0
46 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2, 1E | m2 | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01966 | 0.076 | 1.2768 |  |  | 0.939 | 15.78 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň:(0,8+0,6)*2 |  | 2.8 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.02 akubaterie: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárna ženy:0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy:(0,8+3*0,6)*2 |  | 5.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika:0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži:0,8*2 |  | 1.6 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži:(0,8+2*0,6)*2 |  | 4 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1.05 promítárna:0 | [20 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 16,8 |  | 16.8 | [18 empty] | VV | 0
47 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.09665 |  |  | 0.59 | 2.95 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.01 předsíň: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.02 akubaterie: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.03 umývárna ženy: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.04 toalety ženy:3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.06 umývárna muži: | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.07 toalety muži:2 |  | 2 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
48 | 725130814R00 | Demontáž přívodu k pisoárům + 4 stání | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.14648 | 0.14648 |  |  | 2.378 | 2.38 |  |  | POL1_0
49 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.5 |  |  | 0.08 | 4 |  |  | POL1_0
|  | (předběžně, kolik bude uvolněno nebo nestabilní nerní známo jak byly obklady lepeny - do tenkostěnného lepidla - na maltu) | [20 empty] | POP |  | (předběžně, kolik bude uvolněno nebo nestabilní nerní známo jak byly obklady lepeny - do tenkostěnného lepidla - na maltu)
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 164*0,3 |  | 49.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [18 empty] | VV | 0
50 | 965042241RT4 | Bourání mazanin betonových pneumat. kladivo, , do 15 cm | m3 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.94 |  |  | 3.977 | 10.74 |  |  | POL1_0
|  | pro kanalizaci | [20 empty] | POP |  | pro kanalizaci
|  | 30*0,6*0,15 |  | 2.7 | [18 empty] | VV | 0
51 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm, podlahy pro výměnu kanaliziace | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.0276 |  |  | 1.35 | 81 |  |  | POL1_0
|  | 30*2 |  | 60 | [18 empty] | VV | 0
52 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel vč výtokových armatur | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.07784 |  |  | 0.382 | 1.53 |  |  | POL1_0
53 | 976085211R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2, 1E | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.048 |  |  | 0.18 | 0.36 |  |  | POL1_0
54 | 974100020RA0 | Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 10 x 10 cm, (pro ZTI voda+připojovací HT | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.0147 | 0.018 | 0.54 |  |  | 0.39213 | 11.76 |  |  | POL2_0
55 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 7.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.0047 | 0.184 | 1.2917 |  |  | 0.227 | 1.59 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 0.05 vzduchotechnika 3,3:1,3*2,7 |  | 3.51 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1.06 sklad 3,6:1,3*2,7 |  | 3.51 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 7,02 |  | 7.02 | [18 empty] | VV | 0
56 | R99701002 | cihly, malta,tašky,beton Rumpold, Kód odpadu 17 09 04 – směsné stavební materiály | T | 23.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
57 | 979100014RAB | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m, svislá doprava z 2.NP ručním nošením | t | 23.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.756 | 86.95 |  |  | POL2_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
58 | 005121010R | zařízení staveniště vybudování, údržba , likvídace, (včetně WC, skládek atp) | Soubor | 53500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 3,5%:0,035*1527131 |  | 53449.585 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 53500 |  | 53500 | [18 empty] | VV | 0
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## 720_1VV
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Letní kino Sezimovo Ústí_Stavební úpravy WC-ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum: 25. 11. 2024
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 50 |  | 0
2 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 25 |  | 0
3 | 001 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 10 |  | 0
4 | 001 | 132254202 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 | m3 | 28 |  | 0
5 | 001 | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 8 |  | 0
6 | 001 | 162351103 | Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 8.7 |  | 0
Přemístění na meziskládku uvnitř areálu Hilton. Případný odvodz na řízenou skládku viz stavební částu
7 | 001 | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 8.7 |  | 0
8 | 001 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 8.7 |  | 0
9 | 001 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 19.3 |  | 0
10 | 001 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 6.7 |  | 0
11 | 583 | 58337310 | štěrkopísek frakce 0/4 | t | 10.8 |  | 0
6,7 m3 a' 1,6 t = 10,8 t
|  |  | 5,4 * 2 |  | 10.8
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
12 | 271 | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 2 |  | 0
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
13 | 271 | 837314111 | Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150 | kus | 1 |  | 0
Propojení nového dešťového svodu D1 se stávající přípojkou
14 | OSM | OSM.777590 | PPKGUSM přechodka PP/kam. DN160 SN16 | kus | 1 |  | 0
15 | 271 | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 17 |  | 0
Venkovní přípojka vodovodu
16 | 286 | 28613170 | trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm | m | 18 |  | 0
Ztratné 5%
|  |  | 17,7339901477833 * 1,015 |  | 18
17 | 271 | 871315231 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160 | m | 11.5 |  | 0
Venkovní přípojka D1 - 11m - ztratné 5%
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
18 | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 26 |  | 0
19 | 721 | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 22 |  | 0
20 | 721 | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 6 |  | 0
21 | 721 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 11 |  | 0
Stoupačka: 1x vyvedena nad střechu, 1x pouze 1.PP (1.NP ponecháno)
22 | 721 | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 9 |  | 0
23 | 721 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 9 |  | 0
24 | 721 | 721174045.OSM | Potrubí kanalizační připojovací DN 110 | m | 7 |  | 0
25 | 721 | 721175158 | Odvod kondenzátů z VZT, kotlů, kouřovodů potrubím vodovodním PPR 25x3,5 nebo 32x4,4 (DN 20-25) | m | 3 |  | 0
26 | 721 | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 5 |  | 0
27 | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 4 |  | 0
28 | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | kus | 7 |  | 0
29 | 721 | 721211401.HLE | Vpusť podlahová HL 510N s vodorovným odtokem DN 40/50 | kus | 5 |  | 0
30 | 721 | 721211502 | Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka litina 170x240 | kus | 2 |  | 0
31 | 721 | 721226523 | Kalich pro úkapy HL 21 se zápach. uzávěrkou a odpadem DN 32 | kus | 1 |  | 0
32 | 721 | 721242115 | Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110 | kus | 1 |  | 0
33 | 721 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 1 |  | 0
34 | 721 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 90 |  | 0
35 | 721 | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.337 |  | 0
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
36 | 721 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm (DN 15) | m | 38 |  | 0
37 | 721 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm (DN 20) | m | 40 |  | 0
38 | 721 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm (DN 25) | m | 8 |  | 0
39 | 721 | 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 49 |  | 0
40 | 721 | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm | m | 7 |  | 0
41 | 721 | 722181241 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm | m | 22 |  | 0
42 | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 24 |  | 0
43 | 721 | 722221134 | Ventil výtokový na hadici G 1/2" s jedním závitem | soubor | 1 |  | 0
44 | 721 | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem | kus | 1 |  | 0
45 | 721 | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 1 |  | 0
46 | 721 | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  | 0
47 | 721 | 722262301 | Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°C G 1"x 105 mm Qn 2,5 m3/h vertikální | kus | 1 |  | 0
Vodoměr podružný, bude-li vyžadován
48 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 96 |  | 0
Včetně přípojky LDPE
49 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 96 |  | 0
50 | 721 | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.12 |  | 0
|  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
51 | 721 | 725112022 V | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný , včetně Instalační předstěny Geberit Kombifix pro klozet s ovládáním zepředu | soubor | 6 |  | 0
52 | 721 | 725112173 | Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený 500 mm, odpad svislý | soubor | 0 |  | 0
Pro tělesně postižené
53 | 721 | 725121521 | Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem | soubor | 3 |  | 0
54 | 721 | 725211622 | Umyvadlo keramické bílé z zápustné do desky standart Cubito 550x410 | soubor | 4 |  | 0
Po dohodě s investorem případně 2x dvojimyvadlo vestavěné
55 | 721 | 725211681 | Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby | soubor | 0 |  | 0
56 | 721 | 725532317 | Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační stacionární 0,6 MPa 125 l / 2,2 kW | soubor | 1 |  | 0
57 | 721 | 725813115 | Ventil rohový G 1/2" s připojovací trubičkou oplétanou a s filtračním sítkem | kus | 14 |  | 0
58 | 721 | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 5 |  | 0
4xUM nové, 1x UM zdravotní, 1x UM stávající + baterie nová v 1.NP
59 | 721 | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 4 |  | 0
60 | 721 | 725865411.HLE | Zápachová uzávěrka HL130 pisoárová DN 32/40 | kus | 3 |  | 0
61 | 721 | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 1 |  | 0
62 | 721 | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.382 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## M24
| STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA RAMPY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ AREÁLU LETNÍHO KINA V SEZIMOVĚ ÚSTÍ |  |  | Dodavatel :
Město Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21/6, 391 01 Sezimovo Ústí
SOUHRNNÝ VÝKAZ MATERIÁLU
D.1.4 Technika prostředí staveb - vzduchotechnika
| Popis | Mn. | Jedn. | Jed. cena | Celk. cena
poz. | Zařízení č.1 – Sociální zázemí |  |  |  | 0
| Demontáž+ekologická likvidace potrubí z Pzn plechu do obvodu 1m | 20 | m2 |  | 0
| Demontáž + ekologická likvidace radiálního ventilátoru do pr.250 | 1 | ks |  | 0
1.1 | Radiální ventilátor se spirální skříní, vertikální montáž 650m3/h, dpmin=300Pa | 1 | ks |  | 0
| Pohybové čidlo, spouštění ventilátoru s doběhem chodu | 1 | ks |  | 0
1.2 | Pružné napojení spirální skříně na stávající výfukové potrubí do pr.250mm | 1 | ks |  | 0
| Pružné napojení spirální skříně na stávající sací potrubí do rozměru 250x250mm | 1 | ks |  | 0
1.3 | Požární talířový ventil odvodní pr.125 | 1 | ks |  | 0
1.4 | Talířový ventil odvodní vč. mont.rámečku pr.125 | 1 | ks |  | 0
1.5 | Talířový ventil odvodní vč. mont.rámečku pr.125 | 4 | ks |  | 0
1.6 | Talířový ventil odvodní vč. mont.rámečku pr.160 | 2 | ks |  | 0
1.7 | Trubní tlumič hluku pr.250, L900mm | 1 | ks |  | 0
1.8 | Protidešťová žaluzie 200x200, RAL | 1 | ks |  | 0
1.9 | Zpětná klapka pr.200 | 1 | ks |  | 0
1.10 | Přívodní anemostat vč.plenumboxu, horizontální napojení | 1 | kpl |  | 0
0
| Oprava natěru výfukových částí zařízení | 5 | m2 |  | 0
| Napojení na stáv.výfukové potrubí nad střechu | 4 | h |  | 0
0
| Al.laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou pr.125 | 10 | m |  | 0
| Al.laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou pr.160 | 4 | m |  | 0
| Al.laminátová hadice s hlukovou izolací a parozábranou pr.200 | 2 | m |  | 0
0
| Spiro potrubí pr.160/30% tvarovek | 4 | m |  | 0
| Spiro potrubí pr.200/30% tvarovek | 10 | m |  | 0
| Spiro potrubí pr.250/30% tvarovek | 3 | m |  | 0
0
| Pomocné nosné konstrukce pro kotvení VZT | 10 | kg |  | 0
0
| Stavební přípomoce podhledu, jádrové vrtání, zapravení, začitění, výmalba..) | 16 | h |  | 0
0
| Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, podložky matice % z celku | 0 | % |  | 0
0
| Montáž zařízení % z celku | 0 | % |  | 0
0
| Doprava a vnitrostaveništní přesun % z celku | 0 | % |  | 0
poz. | Zařízení č.2 – Sociální zázemí |  |  |  | 0
| Demontáž+ekologická likvidace potrubí z Pzn plechu do obvodu 1m | 7 | m2 |  | 0
| Demontáž stáv radiálního ventilátoru do pr.250 | 1 | ks |  | 0
0
2.1 | Montáž stávajícího odsávacího zařízení na novou pozici | 8 | h |  | 0
| Napojení na EI | 3 | h |  | 0
2.2 | Pružná spojka (napojení sání) do pr.250mm | 1 | ks |  | 0
2.3 | Pružná spojka (napojení výfuk) do rozměru 250x250mm | 1 | ks |  | 0
2.4 | Napojení na stáv.výfukové potrubí nad střechu | 4 | h |  | 0
2.5 | Radiální ventilátor s integrovanou zpětnou klapkou 50m3/h, dpmin=80Pa | 1 | ks |  | 0
| Spouštění od osvětlení s doběhem chodu | 1 | ks |  | 0
2.6 | Žaluziová klapka samotížná, pr.100, RAL | 1 | ks |  | 0
0
| Spiro potrubí pr.100/30% tvarovek | 1 | m |  | 0
| Pomocné nosné konstrukce pro kotvení VZT | 15 | kg |  | 0
0
| Stavební přípomoce podhledu, jádrové vrtání, zapravení, začitění, výmalba..) | 8 | h |  | 0
0
| Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, podložky matice (5%) | 0 | % |  | 0
0
| Montáž zařízení % z celku | 0 | % |  | 0
0
| Doprava a vnitrostaveništní přesun % z celku | 0 | % |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## M21_1
{e4218abf-4753-481c-87b7-341fabc91f98}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | False
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA RAMPY PROMÍTÁRNY AREÁLU LETNÍHO KINA V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 18. 11. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA RAMPY PROMÍTÁRNY AREÁLU LETNÍHO KINA V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 11. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 |  |  |  | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektromontáže - rozvodný systém | [5 empty] | 0
| 743 - Elektromontáže - hrubá montáž | [5 empty] | 0
| 748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | [5 empty] | 0
| 749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA RAMPY PROMÍTÁRNY AREÁLU LETNÍHO KINA V SEZIMOVĚ ÚSTÍ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 18. 11. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus | 300 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 911031693
2 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -728621796
3 | M | 10.021.2403 | Interiérové čtvercové LED plastové svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu č.2 - Linea Square 3600 840 IP54 27W, 3600lm | KS | 5 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278427399
4 | K | 741372062 | Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 | kus | 11 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1477608908
5 | M | 10.021.2404 | Interiérové čtvercové LED plastové svítidlo na přisazení ke stropu nebo na stěnu č.1 - Linea Square 2400 840 IP54 18W, 2400lm | KS | 11 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2118281265
6 | K | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -166517775
| D | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém |  |  |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | M | 10.052.8251 | Úprava rozvaděče RH - doplnění včetně zapojení dle výkresu č.3 | KS | 1 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595136595
| D | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž |  |  |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | M | 10.044.057 | Sádra balená á 30 kg | KG | 25 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1489819299
9 | K | 743111315 | Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku | m | 60 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1663509933
10 | M | 345711540 | trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1423/1 | m | 60 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1907176591
11 | K | 743411111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 | kus | 6 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228052381
12 | M | 10.079.363 | Krabice KU 68-1902 | KS | 6 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341169868
13 | K | 743411111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 | kus | 2 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2071549546
14 | M | 10.079.364 | Podomítková krabice KPR 68-70 přístrojová hluboká | KS | 2 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1328053688
15 | K | 743411311 | Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97 | kus | 4 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1767373043
16 | M | 10.074.803 | Krabice KU 68-1903 | KS | 4 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664028669
17 | K | 743419130 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby | kus | 7 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 651619198
| D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla |  |  |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 210200040.1 | Montáž svítidel nástěnných nouzové | kus | 11 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1490719470
19 | M | 10.151.469.1 | Sví.nouz. LED 5W 1h | KS | 11 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -118714239
| D | 749 | Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 741990041 | Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny | kus | 1 |  | 0 |  | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -951243981
21 | M | 4321001.1.1 | Bezpečnostní tabulka - Elektrický rozvaděč Nehas vodou ani pěnovými přístroji | ks | 1 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 419732251
22 | M | 4321001 | Bezpečnostní tabulka - Za bouřky dodržujte odstup 3m od svodu Plast 2 mm A5 - 200x150 mm | ks | 0 |  | 0 |  | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620582405
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 210010351 | Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1263239749
24 | M | 10.078.068 | Krabice SCAME 855 IP67 acidur | KS | 3 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1690431652
25 | K | 210100014 | Připojení bojler | ks | 1 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 156956824
26 | K | 210100016 | Připojení vzduchotechniky | ks | 2 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -276914790
27 | K | 210100016.1 | Připojení ventilátorů | ks | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 648081922
28 | M | 10.902.152.1 | 100 MTK Ventilátory domovní axiální s doběhem | KS | 0 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1889662527
29 | K | 210100018 | Připojení pisoár | ks | 3 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 543390400
30 | K | 21010002013 | Připojení osoušeče rukou | ks | 4 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1935785446
31 | M | 200004 | Osoušeč rukou 2000W/230V | ks | 4 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1761603010
32 | K | 210110019 | Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké | kus | 1 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1054966176
33 | M | 200005 | Pohybové čidlo nástěnné | ks | 1 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -144637654
34 | K | 210110031 | Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení | kus | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 513910475
35 | M | 345355150 | spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost | kus | 0 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 648231978
36 | K | 210110142.1 | Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení | kus | 1 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1057773507
37 | M | 10.706.950.1 | 412104 Tlačítko s kontrolkou řazení 1/0, čistě bílá | KS | 1 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1318939586
38 | K | 210111002 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | kus | 5 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -164553001
39 | M | 345551030 | zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost | kus | 5 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -114711915
40 | K | 210160011 | Montáž spínačů časových | kus | 1 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 823364262
41 | M | 61100009 | DOBEHOVE RELE DT3 | ks | 1 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1803717326
42 | K | 210220002 | Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm | m | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2057192008
43 | M | 354410730 | drát průměr 10 mm FeZn | kg | 0 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 180609446
44 | K | 210220101 | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | m | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1967136185
45 | M | 354410770 | drát průměr 8 mm AlMgSi | kg | 0 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 411771176
46 | M | 200031 | Podpěra vedení hromosvodu na fasádě-set (PVC podpěra 55mm, FID hmoždinka 90mm, vrut 6/80mm) | ks | 0 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -592596288
47 | K | 210220301 | Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby | kus | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 906780363
48 | M | 354418850 | svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm | kus | 0 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -508645505
49 | K | 210220302 | Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby | kus | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 303418945
50 | M | 354419250 | svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn | kus | 0 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 371769040
51 | K | 210220303 | Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby | kus | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 452700109
52 | M | 354419050 | svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů | kus | 0 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -480553965
53 | K | 210220372.1 | Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva | kus | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1487919943
54 | M | 354418300 | úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m | kus | 0 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 224579308
55 | M | 354418360 | držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn s prodloužením-instalovat před fasádou | kus | 0 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 238653734
56 | K | 210220401 | Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů | kus | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 711827530
57 | M | 354421100 | štítek plastový č. 31 - čísla svodů | kus | 0 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 805794543
58 | K | 210220451 | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku | m | 40 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1487415544
59 | M | 10100175 | VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA | m | 40 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1098484488
60 | K | 210220451 | Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku | m | 40 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1186703545
61 | M | 10180202 | VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY | m | 40 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 470528047
62 | K | 210290435 | Montáž signalizační systém WC invalidé | kus | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 392881035
63 | M | 10.103.981 | FAP 3002 Tlačítko signální tahové + reset tlačítko-komplet | KS | 0 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -260458547
64 | M | 000005 | FEH 2001 Modul kontrolní s alarmem bílá | ks | 0 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1082973835
65 | M | 000006 | Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový | ks | 0 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2078012389
66 | K | 210802023 | Montáž měděných šňůr lehkých AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV do 1,0 kg uložených volně | m | 5 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1444773984
67 | M | 341433040 | Kabel H07RN-F 5Gx1,5 (CGTG 5Cx1,5) | m | 5 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 270143768
68 | K | 210802024 | Montáž měděných šňůr lehkých AO3VV,AO5,CGLG,CGLU,CMSM,CYLY,HO5 do 1 kV do 1,6 kg uložených volně | m | 5 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1514488276
69 | M | 341432880 | Kabel H05VV-F, CYSY, 3x2,5 mm2, ohebný, bílý | m | 5 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1754473304
70 | K | 210810015 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně | m | 40 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1458270420
71 | M | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -773515105
72 | K | 210810045 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně | m | 310 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1815964811
73 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 310 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -545152058
74 | K | 210810046 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně | m | 300 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 317487154
75 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 300 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1761498280
76 | K | 210810049 | Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně | m | 25 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1853976795
77 | M | 341110600 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1594537532
78 | K | PD | Přesun dodávek | % |  |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -828851500
79 | K | PM | Přidružený materiál | % |  |  | 0 |  | 128 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1137348476
80 | K | PPV | Podíl přidružených výkonů | % |  |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 439646077
81 | K | ZV | Zednické výpomoci | % |  |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10783023
82 | M | 345626930 | svorkovnice krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A | kus | 14 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -527909548
83 | M | 345626940.1 | svorkovnice krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A | kus | 20 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1830446589
84 | M | 345626950.1 | svorkovnice krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A | kus | 16 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -489685653
85 | M | 345626960.1 | svorkovnice krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A | kus | 16 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -367887508
| D | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení |  |  |  | 0 |  | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 360020611 | Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 450 mm, průměru 30 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1161871919
87 | K | 360020611.2 | Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 150 mm, průměru 30 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1279545033
88 | K | 360020612 | Vyvrtání otvoru v betonovém zdivu do 700 mm, průměru 50 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6393417
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 |  | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 460150153 | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 | m | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1716455323
90 | K | 460560153 | Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3 | m | 0 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1790403689
91 | K | 460600061 | Odvoz suti a vybouraných hmot | t | 0.8 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1334051605
92 | K | 460620013 | Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 | m2 | 3.15 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1448814084
93 | K | 460680592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm | m | 40 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1474671964
94 | K | 460680593 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 7 cm | m | 20 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1119792677
95 | K | 460690031 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 8 mm | kus | 72 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1776308685
96 | M | 562810840 | hmoždinka HL 8+vrut | tis kus | 0.072 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1015843049
97 | M | 941955003R00 | Pronájem lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 1ks | den | 5 |  | 0 |  | 256 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 345521514
98 | K | 460690032.1 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách cihelných průměru do 12 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1091860357
99 | M | 562810820.1 | hmoždinka HL 10+vrut | tis kus | 0.02 |  | 0 |  | 128 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1040518552
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 50001 | Likvidace stávající elektroinstalace | kpl | 1 |  | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1220792456
101 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáž stávající elektroinstalace (kabely, světla), odpojení v rozvaděčích | hod | 7 |  | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 99948313
102 | K | HZS2222 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný (úprava rozvaděčů pro připadání jističů) | hod | 7 |  | 0 |  | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2059078110
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 205453571
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
104 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | ks | 1 |  | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1060232611
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | 041103000 | Autorský dozor projektanta | hod | 5 |  | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1607011666
106 | K | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1543112823